赛科SAYOK遥控翻板车库门工程报价书

需货单位：                               联 系 人：

电    话：                               传    真：

填发日期：2006-10-02                      单    位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翻板上滑式车库门 | 赛科 | 2.7*3.6*10 | 平方米 |  |  |
| 2 | 红外报警装置 | 赛科 | 10 | 套 |  | 可选 |
| 3 | 外接备用电源 | 赛科 | 10 | 套 |  | 可选 |
| 2 | 安装运输费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税费（4%） |  |  |  |  |  |
| 7 | 合计（含税价） |  |  |  |  |  |

注：1、保修一年，电机核心部件终身保修（人为造成因素除外），终身提供技术服务；

2、付款方式预付合同款50%到帐后，15日内安装，余款安装完毕付清。

联系人：                                          手机：

电话：0551-5153708  5153937  5157936               传真：0551-5157936

地址：安徽省合肥市琥珀街道翠竹园中心广场2#402室   邮编：230061

1、车库门开门机中韩合资上海产系列

电机型号：豹弛Ⅰ 1200N 、豹弛Ⅱ  1000N、 豹弛 Ⅲ   800N

技术规格：

- 电源：220V±10% AC 50HZ；

- 运行速度：0.12m/s；

- 遥控距离：≥30m；

- 照明灯：10W/24V DC；

- 待机功耗：<5W；

- 电机输出功率：100W   80W   60W电压：24VDC；

- 力矩:12N.m      10N.m      8N.m；

- 适用门体：面积≤18平方米、面积 ≤12平方米、面积≤8平方米；

- 环境温度为:-30℃ －－ +60℃；

- 相对温度 :≤70%；

- 限位方式：机械双限位；

2、门体介绍

- 门板表面材料为热镀锌钢板，厚度为0.426mm，表面压制有美观的方格；

- 门板芯部材料为聚氨酯，厚度约为38.56mm，保温系数为14.96；

- 门板厚度为40mm；

- 门板采用铰链连接，连接紧密，底部、顶部和侧面采用乙烯树脂密封条密封，防潮、防水进入。

3、轨道及配件装置

- 轨道材料为热镀锌钢板；

- 平衡系统采用扭簧平衡装置，扭簧工作寿命达100，000次以上循环；

- 五金配件采用热镀锌钢板材料；

- 光电保护开关为标准规格，型号为SK-h20；

- 遥控器型号SK-m01，应急锁型号SK-L50，防盗报警器的型号SK-CU008。

4、功能

- 开关门双限位；

- 停电关门自锁；

- 可外接墙壁开关；

- 接红外报警装置；

- 遇阻返回，增加安全性能；

- 可外接备用电源；